附件2 报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢瓶检测 | 规格型号：120kg | 套 | 22 |  |  | 中心配钢瓶间 |
| 2 | 钢瓶检测 | 规格型号：153kg | 套 | 12 |  |  | 开闭所3瓶，一配6瓶，二配3瓶 |
| 3 | 氮气瓶检测充装 | 规格型号：8L | 套 | 2 |  |  | 中心配钢瓶间 |
| 4 | 钢瓶药剂充装 | 七氟丙烷药剂充装 | kg | 1608 |  |  | 数量为暂估，以充装完成后实际数量进行结算 |
| 5 | 钢瓶药剂充装 | 氮气充装 | kg | 3.2 |  |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |