附件2

河南省科学技术馆2026年空调过滤器采购项目报价单

我单位拟采购一批空调过滤器，请各潜在供货商根据附件1中项目技术参数及要求填写报价并盖章确认，我单位将根据回执信息，择优选定最终供货商。感谢贵公司对我单位工作的支持。

| 名称 | 用途 | 尺寸要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 522*632*46 | 410 |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 418*632*46 | 177 |  |  |
| 3 | 初效过滤器 | 522*315*46 | 29 |  |  |
| 4 | 初效过滤器 | 418*315*46 | 47 |  |  |
| 5 | 初效过滤器 | 323*632*46 | 47 |  |  |
| 6 | 初效过滤器 | 323*315*46 | 26 |  |  |
| 7 | 初效过滤器 | 390*492*46 | 28 |  |  |
| 8 | 初效过滤器 | 594*492*46 | 78 |  |  |
| 9 | 初效过滤器 | 594*390*46 | 35 |  |  |
| 10 | 初效过滤器 | 594*594*46 | 142 |  |  |
| 11 | 初效过滤器 | 492*492*46 | 20 |  |  |
| 合计 | 报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用，运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等 |  |  |  |  |

报价单位联系人：

报价单位联系电话：

单位名称（盖章）：